|  |  |  | 2.pielikums Nr. NVA/2018/7 nolikumam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Iepirkuma „Kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu apkope un remonts” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Iepirkuma specifikācijas Nr. NVA/2018/7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. |  |  | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 1. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  | Visu virsmu tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  |  | Iekārtas darba režīma pārbaude; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  |  | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (ja nepieciešams); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  |  | Filtru mazgāšana; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  |  | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  |  | Saldēšanas aģenta (freona vai ekvivalenta) daudzuma pārbaude iekārtā ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  |  | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  |  | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. |  |  | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | Gaisa dzesēšanas iekārtas un 2. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības*, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *bez papildmaksas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iepirkuma „Kondicionieru un gaisa dzesēšanas iekārtu apkope un remonts” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Iepirkuma specifikācijas Nr. NVA/2018/7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Iekārtu saraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adrese |  |  | Atrašanās vieta |  | Marka, modelis |  |  |  | Iekārtu skaits |  | Filtru materiālu skaits iekārtai | Ražošanas gads |  |  | Plānotais apkopes biežums (Līguma periodā) 1 iekārtai* |  |  |  |  |  |
|  |  | 1. GRUPA (atrašanās vieta- klientu pieņemšanas zāles, gaiteņi, klientu uzgaidāmās telpas, vestibili, personālas telpas, mācību telpas u.tml.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi |  |  | ēkas ārsiena |  | Kondicionēšanas ĀRĒJĀ iekārta Tehnibel GEF247F |  |  |  | 1 |  |  | 20.10.2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi |  |  | darba telpas |  | Fancoil (telpu dzesētājs) YORK |  |  |  | 9 |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi |  |  | - |  | Filtru komplekts YORK 205*850 M3 (EU3) |  |  |  |  |  | 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi |  |  | - |  | Filtru komplekts YORK 205*850 M3 (EU3) |  |  |  |  |  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi |  |  | - |  | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW-H09A4/LFR1DI |  |  |  | 1 |  |  | 20.10.2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Rīgas 77, Līvāni |  |  | darba telpas |  | ChillerisYORK (YCSA26TP) |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Rīgas 77, Līvāni |  |  | darba telpas |  | Fancoil (telpu dzesētājs) YORK |  |  |  | 8 |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Rīgas 77, Līvāni |  |  | - |  | Filtru komplekts YORK 205*850 M3 (EU3) |  |  |  |  |  | 6 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Rīgas 77, Līvāni |  |  | - |  | Filtru komplekts YORK 205*635 M3 (EU3) |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Varšavas iela 18, Daugavpils |  |  | darba telpas |  | Kondicionētājs Artel (5,0kw) |  |  |  | 2 |  |  | uzstādīts- 2010 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Varšavas iela 18, Daugavpils |  |  | darba telpas |  | Kondicionētājs AUX (14kw) |  |  |  | 2 |  |  | uzstādīts- 2010 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Varšavas iela 18, Daugavpils |  |  | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW-H12A4/LFR1DI |  |  |  | 3 |  |  | 20.10.2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | Jaunā 79e, Jēkabpils |  |  | darba telpas |  | Kondicionieris GREE Change GWH18KG-K3DNAJ5/I/GWH18KG-K3DNA5J/O |  |  |  | 2 |  |  | 21.04.2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | Jaunā 79e, Jēkabpils |  |  | darba telpas |  | Kondicionieris GREE Change GWH09KF-K3DNA5G/I/GH09KF-K3DNA6G/O |  |  |  | 1 |  |  | 21.04.2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Jaunā 79e, Jēkabpils |  |  | darba telpas |  | Kondicionieris Electrolux |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 19.12.2014. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Stacijas iela 44, Ludza |  |  | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta Inventor L3VI-09/L3VO-09 |  |  |  | 6 |  |  | 12.05.2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | Stacijas iela 44, Ludza |  |  | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta Inventor L3VI-16/L3VO-16 |  |  |  | 2 |  |  | 12.05.2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 18 | Stacijas iela 44, Ludza |  |  | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta Inventor L3VI-18/L3VO-18 |  |  |  | 1 |  |  | 12.05.2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Lāčplēša iela 1, Aizkraukle |  |  | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta TCL TAC-09 CHSA/JAA1L3VI-16/L3VO-16 |  |  |  | 7 |  |  | 20.10.2016 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 20 | Lāčplēša iela 1, Aizkraukle |  |  | darba telpas |  | Kondicionētājs AlpicAir AiRawo25HPR1 (2,5 kw) |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 18.12.2008 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 | Skolotāju iela 3, Jelgava |  |  | darba telpas |  | Kondicionētājs York (5,0 kw) |  |  |  | 2 |  |  | uzstādīts- 09.10.2007. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. grupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Varšavas iela 18, Daugavpils |  |  | - |  | Ventagregāts VTS (VS 30-R-RHC) |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Varšavas iela 18, Daugavpils |  |  | - |  | Filtru maiņa 428*428*300/5 (EU7) |  |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Grāfu Plāteru iela 9 , Krāslava |  |  | darba telpas |  | Ventagregāts AMALVA (RECU 700HE) |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2007 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava |  |  | - |  | Paneļfiltrs 290*195*150 F5 un filtra materiālis (EU5) |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi |  |  | darba telpas |  | Ventilācijas iekārta SYSTEMAIR (VX700EV) |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2007 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi |  |  | - |  | Filtrs 250*653*300/3 F5 (EU5) |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi |  |  | - |  | Filtrs 305x653x300/3 F7 (EU7) |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rīgas 77, Līvāni |  |  | darba telpas |  | Ventilācijas iekārta VILLAVENT |  |  |  | 2 |  |  | 2006 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Rīgas 77, Līvāni |  |  | - |  | Filtrs 250*653*300/3 F5 |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rīgas 77, Līvāni |  |  | - |  | Filtrs 305*653*300/3 F7 |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jaunā 79e, Jēkabpils |  |  | darba telpas |  | Ventagregāts KOMFOVENT |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 12 | Jaunā 79e, Jēkabpils |  |  | - |  | Filtru komplekts 287*592*300-3 (EU5) |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rātslaukums 4, Bauska |  |  | darba telpas |  | Ventilācijas iekārta VTS (VS 21 R-RHC) |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rātslaukums 4, Bauska |  |  | - |  | Filtru komplekts 428*287*300/4 (EU7) |  |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rātslaukums 4, Bauska |  |  | uz jumta |  | Kondensatora bloks |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Zaļā iela 27, Dobele |  |  | darba telpas |  | Ventagregāts VTS (VS 30-R-RHC) |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Zaļā iela 27, Dobele |  |  | - |  | Filtru komplekts 428*428*300/5 (EU7) |  |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaļā iela 27, Dobele |  |  | darba telpas |  | Kondensatora bloks |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

*Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs , faktisko apkopju skaits var manīties.