5.pielikums

iepirkuma “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu

un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts”

Nr. NVA 2018/7 nolikumam

Līgums Nr. ______

Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu

tehniskā apkope un remonts

| Rīgā | 2018.gada ____.____________ |
| --- | --- |

Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – Pasūtītājs) tās direktores Evitas Simsones personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 18.decembra noteikumiem Nr.876 „Nodarbinātības valsts aģentūras nolikums” , no vienas puses, un

_____________________, reģistrācijas Nr. _____________________ (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar _____________________ pārstāv tās _____________________, no otras puses,

abas puses kopā un katra puse atsevišķi turpmāk saukti Puses/Puse, pamatojoties uz Nodarbinātības valsts aģentūras iepirkumu komisijas 2018.gada ______lēmumu iepirkuma “Kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un ventilācijas iekārtu tehniskā apkope un remonts” Nr. NVA 2018/7, (turpmāk- Iepirkums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Pasūtītāja rīcībā esošo kondicionieru, gaisa dzesēšanas un ventilēšanas iekārtu (turpmāk – Iekārtas) tehnisko apkopi, diagnostiku, darbības atjaunošanu un remontu (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem šādos Pasūtītāja objektos:

    - _____________________;

    - _____________________.

  - Iekārtas, atkarībā no to svarīguma Pasūtītāja darbības nodrošināšanai, sadalītas divās grupās un to saraksts (turpmāk − Iekārtu saraksts) ietverts Līguma 1.pielikumā, kur norādīta informācija par katras Iekārtas modeli, ražošanas gadu un atrašanās vietu.

  - Iekārtu saraksts Līguma darbības laikā var tikt grozīts, kā arī var tikt mainīta Iekārtu atrašanās vieta, nemainot to grupu Iekārtu sarakstā, par ko paziņo Izpildītājam, nosūtot informāciju par attiecīgo Iekārtu.

  - Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un darbojas līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei. Izpildītājs nodrošina Pakalpojumu sniegšanu līdz brīdim, kad iestājas kāds no šādiem nosacījumiem:

    - līdz iestājas noteiktais izpildes termiņš 2019.gada 31.janvāris;

    - līdz Pasūtītājs izlietojis Līguma 3.1. punktā noteikto Līguma summu.

- Pakalpojumu sniegšanas kārtība

  - Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Pasūtītāja rakstveida, e-pasta vai telefonisku paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) Izpildītājam, kurā Pasūtītājs paziņo Izpildītājam par sniedzamo Pakalpojumu nepieciešamību un veidu, Iekārtu atrašanās vietu.

  - Izpildītājs sniedz Pakalpojumus attiecīgajai Iekārtai tās atrašanās vietā Pasūtītāja darba laikā, darba dienās no plkst. 8.30 līdz plkst.17.00.

  - Izpildītājs veic Iekārtu tehnisko apkopi piecu darba dienu laikā no Paziņojuma izdarīšanas dienas.

  - Izpildītājs veic Iekārtu diagnostiku un darbības atjaunošanu:

    - Līguma 1. pielikuma 1. grupā norādītajām Iekārtām– trīs stundu laikā no Paziņojuma izdarīšanas brīža;

    - Līguma 1. pielikuma 2.grupā norādītajām Iekārtām– trīs stundu laikā no Paziņojuma izdarīšanas brīža.

  - Ja veicot Iekārtas diagnostiku atklājas, ka Iekārtai nepieciešams veikt remontu, Izpildītājam ir pienākums Iekārtas atrašanās vietā noteikt iespējamos Iekārtas bojājumus un defektus, to cēloņus un vienas darba dienas laikā pēc diagnostikas veikšanas iesniegt Pasūtītājam parakstītu defektācijas aktu.

  - Vienlaicīgi ar defektācijas aktu Izpildītājs Pasūtītājam iesniedz nepieciešamo remonta darbu tāmi, ja remonta veikšanai (bojājumu novēršanai) nepieciešamas rezerves detaļas. Tāmē norāda paredzamo remonta darbu ilgumu stundās, remontā izmantojamās detaļas, materiālus un to cenas. Šādi Pakalpojumi sniedzami/materiāli iepērkami tikai pēc Pasūtītāja rakstiska saskaņojuma saņemšanas.

  - Pusēm vienojoties, nepieciešamības gadījumā var tikt noteikti citi šajā nodaļā norādītie Pakalpojumu sniegšanas laiki un termiņi.

  - Pakalpojumi tiek uzskatīti par sniegtiem ar brīdi, kad Puses par to paveikšanu ir sagatavojušas un abpusēji bez atrunām parakstījušas Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Ja Pakalpojumi ir sniegti nekvalitatīvi un pārbaudes laikā tiek konstatēti to trūkumi vai defekti, vai Pakalpojumi sniegti nepilnīgi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu, informējot Izpildītāju par tā neparakstīšanas iemesliem.

  - Līguma 2.9. punktā norādītajā gadījumā Puses sagatavo defektu aktu, kurā norāda novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas kartību un termiņus. Konstatētās nepilnības Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem.

  - Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, tā parakstīšanas laikā nekonstatētiem sniegto Pakalpojumu trūkumiem.

  - Pēc nepilnību novēršanas notiek atkārtota Pakalpojumu nodošana - pieņemšana.

- Līguma summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa ir  EUR (), neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN) (turpmāk – Līguma summa). PVN tiek aprēķināts un piemērots saskaņā ar normatīvo aktu regulējumu.

  - Līguma summā ir ietvertas visas Līguma 1.punktā minētā Pakalpojuma izmaksas saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteiktajām cenām un remontdarbos izmantoto materiālu un detaļu izmaksas, par kurām Pasūtītājs maksā saskaņā ar tāmi.

  - Pasūtītājs par sniegto Pakalpojumu samaksu veic saskaņā ar Paziņojumu, Līguma 2. pielikumā noteiktajām cenām un tāmi (gadījumā, ja Izpildītājs veicis Iekārtu remontu, kura ietvaros veikta detaļu nomaiņa) par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem.

  - Līguma 2. pielikumā norādītajās Pakalpojuma cenās:

    - pozīcijās „1. grupas Iekārtu tehniskā apkope” un “2. grupas Iekārtu tehniskā apkope” ir norādītas visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu tehnisko apkopi, tehniskās apkopes laikā nomainīto kasešu filtru un gaisa filtru izmaksas, Iekārtu tehniskās apkopes laikā veikto Iekārtu diagnostiku, darbaspēku, garantiju, nodokļiem (izņemot PVN), nodevām, transporta izmaksām, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām personām un citas ar Pakalpojumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi saistītās izmaksas;

    - pozīcijā „Remontdarbu izmaksas” ir norādītas visas izmaksas Iekārtu diagnostikas veikšanai (visas tiešās un netiešās izmaksas, virsizdevumi un peļņa, darbaspēka izmaksas), izmaksas par Iekārtu remontu (visas tiešās un netiešās izmaksas, virsizdevumi un peļņa, darbaspēka izmaksas, izņemot materiālu un detaļu izmaksas, par kurām Pasūtītājs maksā saskaņā ar Pušu saskaņoto tāmi).

  - Samaksa par sniegtajiem Pakalpojumiem tiek veikta, pamatojoties uz Paziņojumu, Pušu parakstītu Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem un Izpildītāja izrakstītu Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktam atbilstošu rēķinu, kurā tiek atšifrētas izmaksas par sniegtajiem Pakalpojumiem katrā objektā atsevišķi. Samaksa tiek veikta kā pēcapmaksa bezskaidras naudas norēķinu veidā 20 dienu laikā no Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas dienas.

- Pušu tiesības un pienākumi

  - Izpildītājam, sniedzot Pakalpojumus, ir pienākums ievērot Latvijas Republikas normatīvo tiesību aktu prasības, kas regulē Pakalpojumu sniegšanu, t.sk. 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi", kā arī apkopjamo iekārtu ražotāju ekspluatācijas noteikumu prasības, atbildēt par darba aizsardzības un drošības normu ievērošanu, vides aizsardzības un citu normatīvo aktu ievērošanu, kas attiecināmu uz  Pakalpojumu sniegšanu.

Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka tam ir izsniegta Valsts vides dienesta atļauja (licence) darbībām ar aukstuma aģentiem visā Līguma darbības laikā.

  - Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka Izpildītāja speciālistiem, kuri veic darbības ar Pasūtītāja Iekārtām, ir spēkā esoši Valsts vides dienesta izsniegti sertifikāti darbībām ar aukstuma aģentiem.

  - Izpildītājam ir pienākums sniegt Pakalpojumus, izmantojot savu darba spēku, instrumentus un materiālus, Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

  - Izpildītājam ir pienākums Pakalpojumus sniegt kvalitatīvi ar Latvijas Republikā sertificētiem materiāliem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām, Līgumā, tā pielikumos un iekārtu ražotāja tehniskajā dokumentācijā noteiktajā kārtībā un termiņos.

  - Izpildītājam ir pienākums sniedzot Pakalpojumu izmantot tikai jaunas, nelietotas rezerves detaļas, kas paredzētas konkrētajam Iekārtas modelim.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc detaļu nomaiņas pēc Pasūtītāja atsevišķa pieprasījuma iesniegt Pasūtītājam detaļu iegādes dokumentācijas apliecinātu kopiju;

  - Izpildītājam ir pienākums uzņemties atbildību par Pakalpojumu sniegšanas laikā Izpildītāja vainas dēļ notikušiem nelaimes gadījumiem un nodarītiem bojājumiem, atlīdzināt par tiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

  - Izpildītājam ir pienākums pirms Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par saviem līdzekļiem attīrīt Pakalpojumu sniegšanas vietu, aizvākt būvgružus, Izpildītājam piederošo inventāru un darbarīkus.

  - Izpildītājam ir pienākums nodot Pasūtītājam sniegtos Pakalpojumus un parakstīt Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Pakalpojumi sniegti atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Izpildītājam ir pienākums pēc Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam rēķinu par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem.

  - Izpildītājam ir pienākums nodot Pasūtītājam visu ar Pakalpojumu sniegšanu saistīto dokumentāciju.

  - Izpildītājam ir pienākums uzturēt garantijas saistības Līgumā noteiktajā garantijas termiņā un apjomā.

  - Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam netraucētu Līgumā minēto Pakalpojumu sniegšanu savā teritorijā, nodrošināt Izpildītāja darbiniekiem drošus darba apstākļus Līgumā minēto Pakalpojumu sniegšanas laikā.

  - Pasūtītājam ir pienākums pieņemt no Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus un parakstīt Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu, ja Pakalpojumi sniegti atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par sniegtajiem Pakalpojumiem, ievērojot Līgumā noteikto kārtību.

  - Pusēm ir tiesības pieprasīt un saņemt no otras Puses tās rīcībā esošu informāciju, kas saistīta ar Pakalpojumu sniegšanu.

- Garantijas noteikumi

  - Izpildītājs garantē sniegto Pakalpojumu un remontā izmantoto materiālu un detaļu kvalitāti 12 mēnešus no Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.

  - Garantijas darbības laikā Izpildītājs apņemas piecu darba dienu laikā par saviem līdzekļiem novērst jebkādus atklātos Pakalpojumu defektus, ja tie ir radušies nekvalitatīvi sniegtu Pakalpojumu dēļ vai izmantotu nekvalitatīvu materiālu rezultātā.

  - Gadījumā, ja Izpildītājs nenovērš defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums ir vismaz 10  dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

  - Līguma garantijas noteikumi attiecas uz garantijas darbības laikā neierobežotu reižu skaitu nomainītām detaļām un materiāliem un veiktajiem remontiem.

- Pušu atbildība un strīdu risināšana

  - Puses saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsodu par Līgumā noteikto Pakalpojumu izpildes termiņu kavējumiem:

    - Par Līgumā noteikto ierašanās termiņu nokavējumu 5 EUR (pieci euro) par katru nokavēto stundu;

    - Par Līgumā noteiktā defektācijas akta un tāmes iesniegšanas termiņa nokavējumu 5 EUR (pieci euro) par katru nokavēto darba dienu par katru Iekārtu;

    - Par Līgumā noteikto remonta termiņu nokavējumu 5 EUR (pieci euro) par katru nokavēto darba dienu par katru Iekārtu;

    - Par Līgumā noteiktā Iekārtu bojājumu novēršanas garantijas laikā termiņa nokavējumu 5 EUR (pieci euro) par katru nokavēto darba dienu par katru Iekārtu;

  - Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu par Līgumā noteikto samaksas termiņu kavējumiem 0,5 % (nulle, komats, pieci procenti) apmērā no kavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kavētās maksājuma summas.

  - Izpildītājs kompensē Pasūtītājam vai tā darbiniekiem uzliktos administratīvos sodus, ja tie piemēroti normatīvo aktu prasību neizpildīšanas gadījumos no Izpildītāja vai tā darbinieku puses, kā arī jebkurus zaudējumus, kas radušies tāpēc, ka Izpildītājs nav ievērojis normatīvo aktu prasības.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, un līgumsoda summa netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.

  - Strīdus, kas var rasties Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīdu risina tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par šī Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata ugunsgrēkus, dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē izpildīt šo Līgumu, un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, un kurus Puses nav paredzējušas un nav varējušas paredzēt, noslēdzot šo Līgumu.

- Līguma grozīšanas, papildināšanas un izbeigšanas kārtība

  - Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

  - Līgumu var izbeigt, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 30  dienas iepriekš.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju trīs darba dienas iepriekš, ja:

    - Izpildītājs savas vainas dēļ nokavē šajā Līgumā paredzēto Pakalpojumu sniegšanas termiņu vairāk par 10  dienām;

    - Izpildītājam Līguma darbības laikā tiek anulētas licences vai sertifikāti, kas atļauj Pakalpojumu sniegšanu;

    - ir uzsākta Izpildītāja likvidācija vai reorganizācija, vai Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu;

    - Izpildītājs sniedz Pakalpojumus nekvalitatīvi.

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju trīs darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto maksājumu termiņu vismaz 30 dienas.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, tas sagatavo atsevišķu aktu par kvalitatīvi sniegto vēl neapmaksāto Pakalpojumu apjomu un vērtību. Sagatavojot aktu, Puses ņem vērā sniegto Pakalpojumu kvalitāti, Pusēm piemērotos līgumsodus. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par tā faktiski sniegto Pakalpojumu apjomu atbilstoši sagatavotajam aktam. Šajā gadījumā uz Izpildītāja faktiski sniegtajiem Pakalpojumu attiecas Līguma 5. nodaļā noteiktās garantijas saistības.

- Citi noteikumi

  - Līgums stājas spēkā ar dienu, kad abas puses to ir parakstījušas un ir spēkā līdz visu Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

  - Izpildītājs sniedz Līguma 1.1.punktā noteikto Pakalpojumu līdz iestājas viens no šādiem nosacījumiem:

    - Pasūtītājs ir izlietojis Līguma 3.1.punktā noteikto Līguma kopējo summu;

    - ir iestājies Līguma 1.4.1.punktā noteiktais termiņš.

  - Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu kontaktpersonas:

Pasūtītāja kontaktpersona Baiba Birkhāne, tālr.67072000, e-pasts: Baiba.Birkhane@nva.gov.lv;

    - Pasūtītāja kontaktpersonas filiālēs, kas pilnvarotas parakstīt Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktu norādītas Līguma 5. pielikumā;

    - Izpildītāja kontaktpersona – ________________________________________________, tālr. – ________, e-pasts: ___________________________.

  - Pusēm piecu darba dienu laikā jāpaziņo par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu u.tml.) izmaiņām un Līguma 8.3. punktā noteikto Pušu pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti. Ja kāda no Pusēm nav sniegusi informāciju par izmaiņām, tā uzņemas atbildību par zaudējumiem, kas šajā sakarā radušies otrai Pusei.

  - Pušu kontaktpersonas ir atbildīgas par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par  Līgumā veikto Darbu pārbaudi, pieņemšanu un Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu, kā arī citu šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildi.

  - Puse nav tiesīga bez otras Puses rakstiskas piekrišanas nodot no Līguma izrietošās tiesības un/vai saistības trešajām personām.

  - Līgums ir saistošs Pušu un to attiecīgo tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarotajiem un pārstāvjiem.

  - Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā tiek veikti rakstveidā atbilstoši PIL 61.pantam, un tie kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

  - Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina, piemērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos tiesību aktus.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē citus Līguma noteikumus.

  - Līgums sagatavots un parakstīts uz ___ (___) lapām latviešu valodā divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, viens eksemplārs – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

  - Līgumam tā parakstīšanas brīdī pievienoti šādi pielikumi:

    - Iekārtu saraksts – 1.pielikums;

    - Finanšu piedāvājums – 2.pielikums;

    - Iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi – 3.pielikums;

    - Darbu pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs) – 4.pielikums.

    - Pilnvaroto peronu saraksts pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai –5.pielikums.

- Pušu rekvizīti un paraksti

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| _____________________ Nodarbinātības valsts aģentūra Reģ. Nr.90001634668 K. Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV-1011 Valsts kase Konts: LV06TREL2180451041000 _____________________ /_____________/ | _____________________ Reģistrācijas Nr.: Adrese: Banka: Kods: Konts: _____________________ /_____________/ |

1.pielikums

Līgumam Nr.__________

|  |  |  |  |  | Iekārtu saraksts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adrese | Atrašanās vieta |  | Marka, modelis |  |  |  |  |  | Iekārt sk. | Filtru materi-ālu sk. 1 iekārtai |  | Ražo- šanas gads |  | Plāno- tais apkopes biežums (Līgum. peri.) 1 iekārtai* |  |  |  |
| 1. GRUPA (atrašanās vieta- klientu pieņemšanas zāles, gaiteņi, klientu uzgaidāmās telpas, vestibili, personālas telpas, mācību telpas u.tml.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | ēkas ārsiena |  | Kondicionēšanas ĀRĒJĀ iekārta Tehnibel GEF247F |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20.10.2016 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | darba telpas |  | Fancoil (telpu dzesētājs) YORK |  |  |  |  |  | 9 |  |  | - |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - |  | Filtru komplekts YORK 205*850 M3 (EU3) |  |  |  |  |  |  |  | 6 | - |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - |  | Filtru komplekts YORK 205*850 M3 (EU3) |  |  |  |  |  |  |  | 3 | - |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - |  | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW-H09A4/LFR1DI |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 20.10.2016 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Rīgas 77, Līvāni | darba telpas |  | ChillerisYORK (YCSA26TP) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  | 2 |  |  |  |
| 7 | Rīgas 77, Līvāni | darba telpas |  | Fancoil (telpu dzesētājs) YORK |  |  |  |  |  | 8 |  |  | - |  | 2 |  |  |  |
| 8 | Rīgas 77, Līvāni | - |  | Filtru komplekts YORK 205*850 M3 (EU3) |  |  |  |  |  |  |  | 6 | - |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Rīgas 77, Līvāni | - |  | Filtru komplekts YORK 205*635 M3 (EU3) |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - |  | 2 |  |  |  |
| 10 | Varšavas iela 18, Daugavpils | darba telpas |  | Kondicionētājs Artel (5,0kw) |  |  |  |  |  | 2 |  |  | uzstādīts- 2010 |  | 2 |  |  |  |
| 11 | Varšavas iela 18, Daugavpils | darba telpas |  | Kondicionētājs AUX (14kw) |  |  |  |  |  | 2 |  |  | uzstādīts- 2010 |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Varšavas iela 18, Daugavpils | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta AUX ASW-H12A4/LFR1DI |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 20.10.2016 |  | 2 |  |  |  |
| 13 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas |  | Kondicionieris GREE Change GWH18KG-K3DNAJ5/I/GWH18KG-K3DNA5J/O |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 21.04.2016 |  | 2 |  |  |  |
| 14 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas |  | Kondicionieris GREE Change GWH09KF-K3DNA5G/I/GH09KF-K3DNA6G/O |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 21.04.2016 |  | 2 |  |  |  |
| 15 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas |  | Kondicionieris Electrolux |  |  |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 19.12.2014. |  | 2 |  |  |  |
| 16 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta Inventor L3VI-09/L3VO-09 |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 12.05.2016 |  | 2 |  |  |  |
| 17 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta Inventor L3VI-16/L3VO-16 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 12.05.2016 |  | 2 |  |  |  |
| 18 | Stacijas iela 44, Ludza | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta Inventor L3VI-18/L3VO-18 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 12.05.2016 |  | 2 |  |  |  |
| 19 | Lāčplēša iela 1, Aizkraukle | darba telpas |  | Kondicionēšanas iekārta TCL TAC-09 CHSA/JAA1L3VI-16/L3VO-16 |  |  |  |  |  | 7 |  |  | 20.10.2016 |  | 2 |  |  |  |
| 20 | Lāčplēša iela 1, Aizkraukle | darba telpas |  | Kondicionētājs AlpicAir AiRawo25HPR1 (2,5 kw) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 18.12.2008 |  | 2 |  |  |  |
| 21 | Skolotāju iela 3, Jelgava | darba telpas |  | Kondicionētājs York (5,0 kw) |  |  |  |  |  | 2 |  |  | uzstādīts- 09.10.2007. |  | 2 |  |  |  |
| 2. grupa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Varšavas iela 18, Daugavpils | - |  | Ventagregāts VTS (VS 30-R-RHC) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Varšavas iela 18, Daugavpils | - |  | Filtru maiņa 428*428*300/5 (EU7) |  |  |  |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Grāfu Plāteru iela 9 , Krāslava | darba telpas |  | Ventagregāts AMALVA (RECU 700HE) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2007 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava | - |  | Paneļfiltrs 290*195*150 F5 un filtra materiālis (EU5) |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |
| 5 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | darba telpas |  | Ventilācijas iekārta SYSTEMAIR (VX700EV) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2007 |  | 2 |  |  |  |
| 6 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - |  | Filtrs 250*653*300/3 F5 (EU5) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |
| 7 | Raiņa bulvāris 19, Preiļi | - |  | Filtrs 305x653x300/3 F7 (EU7) |  |  |  |  |  |  |  | 1 | - |  |  |  |  |  |
| 8 | Rīgas 77, Līvāni | darba telpas |  | Ventilācijas iekārta VILLAVENT |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2006 |  | 2 |  |  |  |
| 9 | Rīgas 77, Līvāni | - |  | Filtrs 250*653*300/3 F5 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |
| 10 | Rīgas 77, Līvāni | - |  | Filtrs 305*653*300/3 F7 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |
| 11 | Jaunā 79e, Jēkabpils | darba telpas |  | Ventagregāts KOMFOVENT |  |  |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  | 2 |  |  |  |
| 12 | Jaunā 79e, Jēkabpils | - |  | Filtru komplekts 287*592*300-3 (EU5) |  |  |  |  |  |  |  | 2 | - |  |  |  |  |  |
| 1 | Rātslaukums 4, Bauska | darba telpas |  | Ventilācijas iekārta VTS (VS 21 R-RHC) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Rātslaukums 4, Bauska | - |  | Filtru komplekts 428*287*300/4 (EU7) |  |  |  |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |
| 3 | Rātslaukums 4, Bauska | uz jumta |  | Kondensatora bloks |  |  |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  | 2 |  |  |  |
| 4 | Zaļā iela 27, Dobele | darba telpas |  | Ventagregāts VTS (VS 30-R-RHC) |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  | 2 |  |  |  |
| 5 | Zaļā iela 27, Dobele | - |  | Filtru komplekts 428*428*300/5 (EU7) |  |  |  |  |  |  |  | 4 | - |  |  |  |  |  |
| 6 | Zaļā iela 27, Dobele | darba telpas |  | Kondensatora bloks |  |  |  |  |  | 1 |  |  | uzstādīts- 2010 |  | 2 |  |  |  |

*Norādītajam Plānotajam apkopes biežumam (Līguma periodā) 1 iekārtai ir informatīvs raksturs , faktisko apkopju skaits var manīties.

| Pasūtītājs |  | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |

2.pielikums

Līgumam Nr.__________

Finanšu piedāvājums

| Nr. | Nosaukums | Mērvienība |  | Cena EUR bez PVN* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | 1. grupas Iekārtu tehniskā apkope | 1 iekārtas |  |  |
| 2. | 2.grupas Iekārtu tehniskā apkope | 1 iekārtas |  |  |
| 2. | Remontdarbu izmaksas: |  |  |  |
| 2.1. | Diagnostikas izmaksas EUR/h (ja tiek veikta ārpus tehniskās apkopes) | 1 stunda |  |  |
| 2.2. | Iekārtu remonts EUR/h | 1 stunda |  |  |
| 3. | Kopējā cena EUR bez PVN |  |  |  |

*Piedāvātajā cenā ir iekļautas visas ar tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tai skaitā visi nodokļi un nodevas, transporta izdevumi, kā arī visas ar iepirkuma priekšmetu netieši saistītās izmaksas (dokumentu drukāšana, administratīvie izdevumi u.tml.).

Piedāvājuma cena tiks uzskatīta par Līguma darbības laikā fiksēto pakalpojumu cenu.

| Pasūtītājs |  | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |

3.pielikums

Līgumam Nr.__________

IEKĀRTU TEHNISKĀS APKOPES IETVAROS VEICAMIE DARBI

| Nr. | Obligātie (minimālie) nosacījumi un prasības |
| --- | --- |
| 1. | 1. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi: |
| 1.1. | Visu virsmu tīrīšana un ārējā bloka mazgāšana; |
| 1.2. | Kompresora ārējā bloka pienākošā sprieguma pārbaude; |
| 1.3. | Elektronisko bloku tīrīšana un kontaktu pārbaude; |
| 1.4. | Iekārtas darba režīma pārbaude; |
| 1.5. | Elektrobarošanas elementu nomaiņa vadības pultij (ja nepieciešams); |
| 1.6. | Filtru mazgāšana; |
| 1.7. | Kondensāta izvades sistēmas tīrīšana un darbības pārbaude; |
| 1.8. | Saldēšanas aģenta (freona vai ekvivalenta) uzpildīšana vai samazināšana iekārtā (pēc nepieciešamības); |
| 1.9. | Saldēšanas aģenta noplūdes novēršana aukstuma iekārtā; |
| 1.10. | Iekārtu elektroinstalācijas pārbaude; |
| 1.11. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā. |
| 2. | Gaisa dzesēšanas iekārtas un 2. grupas iekārtu tehniskās apkopes ietvaros veicamie darbi |
| 2.1. | Ventilācijas agregāta tīrīšana; |
| 2.2. | Laika taimera un elektronikas darbības pārbaude; |
| 2.3. | Gaisa pieplūdes regulēšana pēc nepieciešamības; |
| 2.4. | Sistēmas elektroinstalācijas pārbaude; |
| 2.5. | Filtra nomaiņa iekārtām pēc nepieciešamības, iepriekš saskaņojot ar Līgumslēdzēja atbildīgo personu; |
| 2.6. | Ventilatora dzinēja pārbaude un siksnu spriegošana pēc nepieciešamības. |
| 2.7. | Ventilācijas sistēmu uzstādīšana darbam vasaras un ziemas sezonas režīmā. |
| 2.8. | Citi darbi, kurus ražotājs noteicis veikt konkrētās Iekārtas tehniskās apkopes laikā. |

| Pasūtītājs |  | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |

4.pielikums

Līgumam Nr.__________

Darbu pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs)

_______________________						_________________

(pakalpojuma sniegšanas adrese)							(datums)

_____________________, reģ. Nr.______________________ (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar ____________________________ pārstāv ____________________, no vienas puses, un

________________________ reģ. Nr.__________________ (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar ____________________________ pārstāv____________________, no otras puses,

kopā saukti – Puses vai katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz 201_. gada__._________ līgumu Nr. ___________ sagatavo šādu Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem saistošu pieņemšanas - nodošanas aktu (turpmāk – Akts), par sekojošo:

Saskaņā ar 2018. gada __._________ Līgumu Nr. ___________ laika posmā no 201_. gada __._________līdz 201_. gada __._________ tika veikti šādi kondicionieru, gaisa dzesēšanas iekārtu un/vai ventilācijas iekārtu tehniskā apkope / remonts:

Objekta adrese: ______________

| Nr.p.k. | Darbu un materiālu nosaukums | Mērvienība | Daudzums |  | Vienības izmaksas (EUR bez PVN) | Kopējās izmaksas (EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Kopā EUR bez PVN: |  |  |
|  |  |  |  | PVN |  |  |
|  |  |  |  | Pavisam kopā: |  |  |

Piezīmes:

Pielikumā: Remontdarbu tāme uz ___ (___) lapām.

Tiek pieņemti apkopes darbi/ remontdarbi par kopējo summu ____,__ EUR  (summa vārdiem), t.sk. PVN ___% ____, ___ EUR (summa vārdiem).

Darbu nodeva:                                                                                  Darbu pieņēma:

________________________                                                     _________________________

5.pielikums

Līgumam Nr.__________

Pilnvaroto peronu saraksts pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai

| N.p.k | Struktūrvienība | Adreses | Informācija par pilnvaroto peronu |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vārs uzvārds amats | Kontakttālrunis | E-pasts |
| 1 | Preiļu filiāle | Raiņa bulv.19, Preiļi | Filiāles vadītāja Vija Jakimova | Tālr.: 65314021, mob.: 29556791 | Vija.Jakimova@nva.gov.lv |
| 2 | Preiļu filiāle | Rīgas iela 77, Līvāni | Nodarbinātības organizatore Antra Šolka | Tālr.: 65314042, mob.: 28234153 | Antra.Solka@nva.gov.lv |
| 3 | Daugavpils filiāle | Varšavas iela 18, Daugavpils | Filiāles vadītāja Jurate Kornutjaka | Tālr.: 65435266, mob.: 26394988 | Jurate.Kornutjaka@nva.gov.lv |
| 4 | Jēkabpils filiāle | Jaunā iela 79c, Jēkabpils | Filiāles vadītāja Vija Jakimova | Tālr.: 65314021, mob.: 29556791 | Vija.Jakimova@nva.gov.lv |
| 5 | Ludzas filiāle | Stacijas iela 44, Ludza | Filiāles vadītājs Edgars Tereško | Tālr.: 65781240, mob.: 29477581 | Edgars.Teresko@nva.gov.lv |
| 6 | Krāslavas filiāle | Grāfu Plāteru iela 9, Krāslava | Filiāles vadītāja Ilona Šlapina | Tālr.: 65625410 | Ilona.Slapina@nva.gov.lv |
| 7 | Aizkraukles filiāle | Lāčplēša iela 1, Aizkraukle | Filiāles vadītāja Biruta Škutāne | Tālr.: 65122867, mob.: 28378815 | Biruta.Skutane@nva.gov.lv |
| 8 | Jelgavas filiāle | Skolotāju iela 3, Jelgava | Filiāles vadītājs Aigars Rublis | Tālr.: 63026720, mob.: 28380060 | Aigars.Rublis@nva.gov.lv |
| 9 | Bauskas filiāle | Rātslaukums 4, Bauska | Filiāles vadītāja Igunda Bēmane | Tālr.: 63960631, mob.: 26008332 | Igunda.Bemane@nva.gov.lv |
| 10 | Dobeles filiāle | Zaļā iela 27, Dobele | Filiāles vadītāja Ilze Indrikova | Tālr.: 63721008, mob.: 22018391 | Ilze.Indrikova@nva.gov.lv |

| Pasūtītājs |  | Izpildītājs |
| --- | --- | --- |